气瓶事故通报

● 2006年1月3日15时30分，辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街，沈阳春城气体有限公司发生一起气瓶爆炸严重事故，造成1人重伤，1人轻伤。该公司将气瓶运到经销点，在搬运时发生氧气气瓶爆炸。现场只找到1片气瓶爆炸残留的碎片。

● 2006年1月3日15时30分，辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街，沈阳春城气体有限公司发生一起气瓶爆炸严重事故，造成1人重伤，1人轻伤。该公司将气瓶运到经销点，在搬运时发生氧气气瓶爆炸。现场只找到1片气瓶爆炸残留的碎片。

● 2006年2月11日13时30分，江苏省淮安金湖县闵桥镇，一居民张某自家院内发生一起气瓶爆炸严重事故，造成1人死亡，1人重伤，直接经济损失0.2万元。张某在自家院内擅自用15kg的液化石油气瓶对15kg液化石油气瓶（空瓶）进行倒气，在倒气过程中发生爆炸，张某被当场炸死，其在院内洗衣服的妻子被炸成重伤。接受倒气的气瓶被炸为碎片，散布在院内及院外（南侧）菜地，用于倒气的气瓶完好，但其口上连接的一截倒气管被炸断。另外，院内北侧、西侧一、二层及底层厨房玻璃破碎，洗衣机被炸坏。

● 2006年2月16日10时30分，湖南省娄底双峰县大枫液氧充装站发生一起气瓶爆炸事故，造成2人死亡，2人轻伤，直接经济损失70万元。该充装站充装台上1只正在充装的氧气瓶（瓶号为8898958）突然发生爆炸，1名充装工当场死亡，另1名经医院抢救无效死亡，2人受伤。事故氧气瓶炸成3块，充装台屋顶及办公室玻璃震烂。

●2006年2月28日7时40分，北京市崇文区南站路6号北京福鸭兴达烤鸭店发生一起气瓶爆炸严重事故，造成5人轻伤（其中1人伤势较轻，到医院后被排除）。事故现场部分房屋倒塌，附近居民楼65块玻璃被震碎，砸坏自行车、三轮车等物品。经消防等有关部门勘察，初步认定为液化石油气泄漏引起的气体爆炸事故。

● 2006年3月3日17时许，河南省郑州市巩义市孝义光明机械设备厂发生一起气瓶爆炸严重事故，造成1人轻伤，直接经济损失0.05万元。该厂院内1只正在使用的氧气瓶因操作不当回火，致使氧气瓶发生爆炸。气瓶被纵向撕开，1名正在使用该气瓶进行切割的操作工额头被气浪冲起的砂子等物划伤。放置氧气瓶的地面被炸出一个10多厘米的深坑，氧气瓶飞出300多米远，氧气瓶的角阀被炸飞落至500米以外的地方。

● 2006年3月18日18时45分，上海市浦新区杨高南路4099号，东明石材市场发生一起气瓶爆炸严重事故，造成3人重伤，1人轻伤。该市场内8号加工场，操作工在用割刀枪烧大理石时，发现割刀枪不出火，只出水，一名操作工准备去换民用液化气钢瓶时，该钢瓶发生爆炸，造成4人受伤。该钢瓶出口未见减压阀和单向阀。初步判定，该事故是由于操作工违章操作，发生“回火”造成的。

● 2006年3月20日17时左右，安徽省蚌埠市长青路废品收购站隔壁液化气瓶非法换气点发生一起气瓶爆炸严重事故，造成1人重伤，1人轻伤。该换气点位于城乡结合部，王姓父子俩租房非法经营2个多月。一间房屋内气瓶混放，主要进行大瓶对小瓶、小瓶对小瓶的倒装。事发当天下午，其子在进行瓶与瓶倒装过程中发生液化气泄漏，恰巧其父打开液化气灶做饭，泄漏的液化气遇明火发生爆炸、燃烧。事故现场有60余只钢瓶，其中6只装有液化气的钢瓶已经烧得变形，没有发生二次爆炸。

● 2006年3月25日16时10分，贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻万镇丙志村，中铁八局集团黔桂铁路工程指挥部发生一起气瓶爆炸严重事故，造成2人死亡，4人轻伤。中铁八局集团黔桂铁路工程指挥部第三作业队材料人员在卸氧气瓶、乙炔瓶过程中1只氧气瓶发生爆炸，造成2人当场死亡，4人受伤。

●2006年4月3日10时20分，浙江省丽水市缙云县壶镇贤母西路189号南湖钢材经营部发生一起气瓶爆炸严重事故，造成1人重伤，直接经济损失2万元。事发时，该钢材经营部雇员使用气割（氧气和液化石油气）切割钢材，当切割完毕时氧气瓶突然发生爆炸，造成该人严重骨折。氧气瓶爆炸后，瓶体解体分4块飞出约200-300米远，现场1只氧气瓶被残骸撞击后瓶体严重变形，1只液化石油气钢瓶轻微变形。

●2006年4月5日10时10分，江西省新余市渝水区珠山镇富林工贸有限公司发生一起气瓶爆炸严重事故，造成1人死亡，1人轻伤。该公司1只氧气瓶在检修过程中发生爆炸，气瓶爆炸为多块，40平方米厂房简易玻璃钢瓦炸飞，造成1人死亡，1人轻伤。

●2006年4月16日10时15分，重庆市巴南区鱼洞鱼胡路，中国石油西南气田分公司鱼洞CNG加气站发生一起气瓶爆炸严重事故，造成1人重伤，直接经济损失5万元。该加气站充装人员在对一辆牌照为渝A24494的奥拓车进行CNG气体充装时，车用的CNG气体气瓶突然发生爆炸。事故造成该奥拓车严重损坏，驾驶员手臂炸伤，站内停放的另一辆长安面包车左前门损坏。

●2006年4月30日19时17分，四川省遂宁市城北加气站发生一起气瓶爆炸严重事故，造成6人受伤。该加气站在给一辆出租车的GNG气瓶充气时发生爆炸，造成汽车损坏，加气站部分设施损坏，6人受伤。

●2006年5月5日10时00分，安徽省滁州市来安永康气体公司发生一起气瓶爆炸严重事故，液态氧充装台1只氧气瓶发生爆炸，造成1人死亡。

●2006年5月17日13时40分，浙江省杭州市一个体户（无营业执照），在千岛湖大桥北侧一废旧钢铁（建设大桥时遗留的废旧钢铁）工地，发生一起气瓶爆炸严重事故，造成1人死亡，1人重伤，2人轻伤。气割工在打开氧气瓶阀门时，氧气瓶发生爆炸，气割工当场死亡，另外3人受伤。事故现场找到5块气瓶碎块，最远的距爆炸点有200米左右。发生爆炸的氧气瓶为开化一氧气经销单位提供，气瓶编号为衢州地区的编号，其充装单位为衢化合成氨分厂。废旧钢铁由4名开化人向千岛湖大桥建设单位承包，所使用的氧气瓶由开化县一家单位提供。

●2006年5月18日12时左右，浙江省舟山市定海区双桥镇，舟山市定海仪表厂发生一起气瓶爆炸严重事故，造成1人死亡。初步分析事故原因系该厂违法使用氧气钢瓶充装氯甲烷气体，同时用电热水器对钢瓶加热，导致钢瓶内氯甲烷发生膨胀，压力上升，发生物理爆炸。

●2006年5月30日15时左右，冯旭生在浙江省义乌市凌云立交桥工地发生一起气瓶爆炸严重事故，造成1人死亡。2006年5月30日15时左右，该人在卸氧气瓶过程中气瓶发生碰撞引起爆炸，该人当场死亡。该人系无证无照的非法经营者。

●2006年6月3日17时18分，四川省攀枝花市攀钢（集团）公司钛业分公司钛白粉厂发生一起气瓶爆炸严重事故，造成3人轻伤，直接经济损失3万元。事发时，该厂动力车间氨压站北面液氨钢瓶储存棚内1只液氨钢瓶突然发生自爆，爆炸后释放的氨气造成在附近作业的环保车间职工、压缩工和攀枝花市利文物资经营部拉亚铁司机眼睛与呼吸道受到不同程度伤害。该液氨钢瓶产权单位为攀枝花市智丰工贸有限公司，于5月25日送到钛业分公司钛白粉厂放置待用。事故造成该液氨钢瓶报废。该厂1个0-0.25MPa压力表损坏，DG20和DG100闸阀各损坏1个，液氨钢瓶遮阳棚损坏。

●2006年6月17日9时30分，宁夏银川市神牛路桥起重设备制造有限公司发生一起气瓶爆炸严重事故，造成2人死亡。事发时，该公司2名工人违章作业，向精工车间搬运氧气瓶、乙炔气瓶，将氧气瓶放在地上向前滚动至生产车间门外20米处，突然发生爆炸，2人被炸成重伤，经送医院抢救无效死亡。

●2006年7月2日11时30分，河北省张家口市桥东区纬一东路，张家口市安居液化气站发生一起气瓶爆炸严重事故，造成1人死亡，1人重伤。事发时，该站充装人员为桥东区口里东夭子村2名村民带来3只充装量为50kg和2只充装量为15kg的液化石油气瓶。充装液化石油气后，2名村民将自带的氧气瓶、充装枪放在充装台上接通1只充装量为50kg的液化石油气瓶，向该瓶内充装氧气，瞬间即发生爆炸，1名村民当场死亡，另1名村民被炸烧重伤送至医院抢救。

●2006年7月5日7时18分，福建省泉州市丰泽区东湖街道仕共岭，泉州三盛橡胶发泡鞋材有限公司发生一起气瓶爆炸严重事故，造成1人死亡。事发时，该公司珍珠棉厂挤出车间GL工作组组长在丁烷气瓶瓶组间，利用氮气压力从1只丁烷气瓶内把丁烷液体压出后，在排空丁烷气瓶中的氮气时，发生爆炸，造成其当场死亡，气瓶底部下封头炸飞至附近车间墙壁，封头距爆炸气瓶约5.5米。爆炸造成丁烷气瓶损坏，瓶组间房顶一部分顶棚被掀翻，另外一部分顶棚金属支架损坏。

●2006年7月12日12时15分，江苏省常州市武进区奔牛镇九里村，常州市奔久化工有限公司发生一起气瓶泄漏严重事故，造成2人轻伤，直接经济损失6.2万元。事发当日，江苏江东股份有限公司将5只液氯钢瓶送达常州市奔久化工有限公司卸货后，大约12时15分，发现1只钢瓶泄漏，该公司迅速组织人员对现场进行隔离并将氯气钢瓶滚入含烧碱的应急池内，同时报警并向上级汇报。事故造成1只800L液氯钢瓶瓶阀断裂飞出，泄漏的氯气致使该公司厂区北侧农田的农作物受到损害，现场2人轻伤。

●2006年8月1日晚，广东省佛山市大沥仙溪，佛山市高科气体有限公司发生一起气瓶爆炸严重事故，造成2人死亡，1人受伤。事发当晚，该公司在充装氧气瓶时发生爆炸，1人当场死亡，另1人因抢救无效死亡，并造成1人受伤。

●2006年8月5日6时40分，辽宁省鞍山海城市本海联合特钢有限公司发生一起气瓶爆炸严重事故，造成1人重伤，1人轻伤。事发时，该公司院内施工的沈阳市滕鑫房屋拆除工程有限公司员工途径放置氧气瓶处时，1只氧气瓶发生爆炸，1人被炸成重伤，另1人受轻伤。

●2006年8月6日11时15分，重庆市潼南县梓潼街道办事处卫星村六社16号豪瑞气体经营销售门市部发生一起气瓶爆炸重大事故，造成5人死亡，1人重伤，2人轻伤，直接经济损失15万元。该门市部为经营类型为个体户，主要经营氧气(工业用)、乙炔、氩气、氮气、二氧化碳、电石等工业气体。事发后，现场其余气瓶已初步得到妥善处置。

●2006年8月19日11时15分，四川省达县申家滩双线特大桥材料加工厂施工工地，中特二十三局襄渝铁路二线工程指挥部第二项目部发生一起气瓶爆炸严重事故，造成2人死亡，1人重伤，直接经济损失0.3万元。事发时，一批气瓶被运送到事故地点，装卸工人从汽车上卸车时，野蛮装卸，引发爆炸，1辆危险化学品运装车被炸后变形。

●2006年10月8日14时15分，山东省荣成市宏安实业有限公司院内发生一起气瓶爆炸严重事故，造成1人重伤。该公司从货车上卸载82只氧气瓶的过程中，其中1只氧气瓶落地后受撞击发生爆炸，瓶体飞出，当场造成1人重伤。气瓶飞出后，至今未找到残骸。
    ●2006年10月27日15时40分，广东省清远市佛冈佳特金属有限公司发生一起气瓶爆炸严重事故，未造成人员伤亡。事发时，该公司厂内听到爆炸声，公司领导及相关人员赶到出事现场，发现存放氟化氢钢瓶的空瓶区其中1只空钢瓶发生爆炸，上方遮阳棚被炸坏，附近玻璃被震碎。由于该公司正处于停止状态，空瓶区周围无人，没有造成人员伤亡。钢瓶制造厂家为上海高压容器厂，充装供气单位为江西鹰鹏化工有限公司。该公司于2006年9月10日收到此批货共计15瓶，并于l0月19日使用完毕。现已要求充装供气单位将该批空钢瓶运回进行检测。

●2006年11月1日10时37分，天津市沅亨工业气体有限公司工人在进行氧气瓶充装时气瓶发生爆炸，造成2人死亡，2人轻伤。

●2006年11月5日17时51分，广西贵港市港北区三合村正谷街一居民家发生一起气瓶爆炸严重事故，造成2人死亡，2人受伤。事发时，该居民在对液化石油气瓶违规进行“瓶对瓶”直接倒气时，液化石油气喷出，由于未及时关闭阀门，遇到厨房中的明火引起爆炸，造成房屋倒塌，2人死亡，2人受伤。
    ●2006年11月18日12时30分，。新疆乌鲁木齐市农九师转运站院内个体废品收购点，发生一起气瓶爆炸严重事故，造成1人死亡，直接经济损失0.03万元。

●2006年10月13日接新疆区局特设处报：2006年10月11日21时40分左右，新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县百姓液化气站发生液化石油气泄漏闪爆事故，造成1人死亡，2人受伤，直接经济损失10万元。2006年10月11日21时40分左右，该液化气站发生液化石油气泄漏闪爆事故，造成人员伤亡及经济损失。经查证，该液化气站无充装许可证，属非法充装。事故具体原因正在调查中。

●2007年1月11日7时30分，辽宁省沈阳市于洪区于洪乡前民村沈阳市旭隆气体有限公司发生一起气瓶爆炸严重事故，造成1人死亡。事发时，该公司工人从1只二氧化碳气瓶向4个空瓶倒装二氧化碳气体，二氧化碳气瓶爆炸，该人当场死亡。瓶体完全撕裂，厂房玻璃震碎，操作区的保暖隔断完全破坏。
    ●2007年1月15日8时25分，甘肃省兰州市七里河区滨河南路，兰州天元汽车出租公司发生一起气瓶爆炸严重事故，造成1人轻伤，经济损失20万元。该公司司机私自加装非法制造的车用气瓶，在玉金加气站加气时发生爆炸。司机本人受伤，出租车报废，二辆车受损。加气站设备受到不同程度的破坏。
    ●2007年1月31日20时10分，山东省聊城市东昌府区聊城蓝天气体厂发生一起气瓶爆炸严重事故，造成1人死亡。事发当日20时左右，该厂在充装1只氧气瓶过程中发生爆炸，1名操作工被炸死。

●2007年3月16日7时20分，甘肃省兰州市城关区南关什字西北角广场，兰州双鹿源婚庆礼仪有限公司发生一起气瓶爆炸严重事故，造成3人轻伤，经济损失15万元。该公司借用皋兰县和丰气业有限公司16只氢气瓶，在充装过程中其中1只氢气瓶突然爆炸，并引起充装瓶着火，119及时赶到扑灭。事故造成微型客货车报废，附近建筑物玻璃损坏。
    ●2007年3月22日11时30分，上海市松江区科技园区港业路50号，协伟集成电路设备（上海）有限公司发生一起气瓶爆炸严重事故，造成1人死亡，1人轻伤，经济损失25万元。该公司焊工在气割作业中发现氧气瓶气源用完，在准备更换新气瓶时，气瓶突然发生爆炸，该人当场死亡，另1名职工受轻伤。氧气瓶爆炸碎片8块，最远飞出约35米。车间北侧墙壁破开宽约1.5米的缺口，车间屋顶破开约１×６米的缺口。

●2007年3月16日7时20分，甘肃省兰州市城关区南关什字西北角广场，兰州双鹿源婚庆礼仪有限公司发生一起气瓶爆炸严重事故，造成3人轻伤，经济损失15万元。该公司借用皋兰县和丰气业有限公司16只氢气瓶，在充装过程中其中1只氢气瓶突然爆炸，并引起充装瓶着火，119及时赶到扑灭。事故造成微型客货车报废，附近建筑物玻璃损坏。

●2007年3月15日上午，一辆装有25吨液化气的罐车在京沪高速上发生交通事故，巨大的罐体翻倒在路面上，大量液化气气雾夹带着强烈的刺激性气味四处飘散，情况万分危急，有关部门迅速展开抢险工作，11小时后将事故成功处置。当日上午8时30分许，一辆从辽宁开往安徽的液化气罐车途经京沪高速公路吴桥站口附近时与一辆丰田轿车相撞，由于司机处置不当，罐车发生侧翻，巨大的冲力将车头和车身硬生生撕开，将重达25吨的液化气罐体抛入了对面车道，碰撞中罐体顶部阀门遭到破损，大量液化气随即倾倒出来。一片气雾夹带着强烈的刺激性气味四处飘散，情况万分紧急。

接报警后，高速交警吴桥大队大队长杜胜起带领民警第一时间赶到现场，迅速实施了交通管制，疏散周围无关人员，逐车通知司乘人员不要吸烟。随后，公安、交通、消防、路政、环保、安监等相关部门也迅速到达现场协助救援。抢险救援指挥部经过现场察看和反复分析论证，决定将罐体内的液化气全部转运。当日上午10时20分，另一辆危险品空车赶到现场开始倒罐，至下午3时许，倒罐工作结束，罐体开始起吊，消防战士手持四支水枪保护，并对罐体不间断地进行查看，防止静电产生。下午7时30分，罐车终被安全吊起，用拖车拖到安全地带。此次事故，整个抢险过程长达11个小时，抢险人员冒着危险品爆炸的危险，通力合作，严格规范施救，使该起危险品泄漏事故得以成功处置，没有造成人员伤亡，没有对周边环境造成危害。

●2007年3月22日11时30分，上海市松江区科技园区港业路50号，协伟集成电路设备（上海）有限公司发生一起气瓶爆炸严重事故，造成1人死亡，1人轻伤，经济损失25万元。该公司焊工在气割作业中发现氧气瓶气源用完，在准备更换新气瓶时，气瓶突然发生爆炸，该人当场死亡，另1名职工受轻伤。氧气瓶爆炸碎片8块，最远飞出约35米。车间北侧墙壁破开宽约1.5米的缺口，车间屋顶破开约１×６米的缺口。

●2007年4月1日22时10分，北京市西城区黄寺大街23号北京赛飞亚餐饮管理有限责任公司发生一起气瓶爆炸严重事故，造成1人死亡，1人重伤。 事发时，该饭店在进行冰柜维修，由于维修人员在使用便携式焊柜时操作不当，可燃气体进入氧气瓶中，导致氧气瓶发生化学爆炸，造成现场操作人员1人死亡，1人受伤。
    ●2007年4月4日11时00分，广东省中山市港口镇，中山市凯盟灯饰有限公司发生一起气瓶爆炸严重事故，造成1人重伤，经济损失6万元。事发时，该公司焊工组长发现早上装好的2瓶氧气瓶即将用完，换上3瓶新氧气瓶，打开阀门后，将空瓶的阀门逐个关闭。此时，1个氧气瓶突然发生爆炸，该人被爆炸冲击波推出氧气房，灼为重伤。
    ●2007年4月4日17时00分，河南省新乡市郊区新奥西汽车加气站，新乡新奥燃气有限公司发生一起气瓶爆炸严重事故，造成3人轻伤，经济损失2万元。该站在给出租车加气时气瓶突然发生爆炸，造成3人轻伤，1辆夏利车报废，2辆出租车受损。

●2007年5月5日2时45分，重庆市沙坪坝区双碑团结坝155号重庆东华特殊钢股份有限公司发生一起气瓶爆炸严重事故，造成1人死亡，1人重伤，直接经济损失3万元。

事发时，该公司1只氮气无缝气瓶在使用过程中发生爆炸，造成人员伤亡。

●2007年5月14日18时10分，安徽省滁州市琅琊乙炔气厂发生一起气瓶爆炸严重事故，造成2人重伤，2人轻伤，直接经济损失0.5万元。

事发时，一个体户到该厂充装氧气，充装中发现1只刚充好的氧气瓶发生泄漏，拿起扳手敲击阀门部位，被敲击的气瓶发生爆炸，致使4人受伤。事故造成充装车间两间房屋屋顶和门窗被毁。

●2007年5月19日13时20分，黑龙江省齐齐哈尔市建华区，运建塑钢制品有限责任公司发生一起气瓶爆炸严重事故，造成2人轻伤，直接经济损失0.5万元。

事发时，该公司1名力工配合焊工在机修车间外临建棚内焊接合金刀头，距工作地点七八米远处的1只氧气瓶突然发生爆炸，焊工双手受伤，力工双腿受伤。事故造成临建棚的水泥瓦全部粉碎。

●2007年5月19日18时40分，广东省东莞市茶山镇上元村下周塘阿峰水箱维修店发生一起气瓶爆炸严重事故，造成2人死亡，1人重伤。

事发时，该店1名维修工准备维修水箱，把氧气瓶、液化石油气瓶打开，把枪从氧气瓶拿下来放到地上，未点火，也未打开枪上的阀门，过几分钟后发生爆炸。事故造成房屋墙壁被炸得弯曲变形，房门炸飞，氧气瓶爆炸飞出近50米远的大路上，无燃烧过的痕迹。

●2007年5月30日7时10分，安徽省巢湖市庐江县汤池镇发生一起气瓶爆炸严重事故，造成1人死亡。

该镇1村民在农用车上卸氧气瓶过程中，气瓶突然爆炸，该村民当场死亡。

●2007年6月3日14时40分，辽宁省大连市金州区金州战前街道有泉路15号，富远工业有限公司发生一起气瓶严重事故，造成1人受轻伤。

事发时，该公司厂房内准备给氮化处理炉送气的一液氨气瓶（无缝）发生爆炸，泄漏的液化气将1名工人腿部灼伤。爆炸气瓶将顶棚及两排工字梁砸弯，气瓶下半部沿纵向开裂，裂缝长度约500mm。

●2007年6月11日2时00分，陕西省延安市志丹县保安镇东五沟村，一村民家发生一起气瓶重大事故，造成3人死亡，1人重伤。

事发时，该村民在家中倒灌民用液化石油气发生爆炸，造成三间平板房倒塌，现场死亡2人，伤2人，其中1人经抢救无效死亡。

●2007年6月15日16时30分，海南省海口市秀英区滨涯路金山大厦一层铺面，水泵机电维修店发生一起气瓶严重事故，造成1人死亡，1人轻伤。

事发时，该店主在进行焊割作业，使用的便携式微型气焊割炬（内有2升氧气瓶和0.5升液化石油气瓶各一只）发生爆炸，该店主当场死亡，另1员工被冲击波振晕、耳膜穿孔。2只气瓶被炸成多块碎片，减压阀、止火器等不知去向，连接胶管被炸成多段。

●2007年6月17日8时55分，辽宁省盘锦市兴隆台区汽车加气站，辽河油田鼎盛车辆燃气有限公司发生一起气瓶严重事故，造成1人死亡，1人轻伤，直接经济损失20万元。

事发时，郎洁蓝星清洗工程有限公司一辆L30896面包车在该公司充装压缩天然气过程中，气瓶发生爆炸，造成司机当场死亡，1名充装工人受伤，汽车破损。

●2007年7月6日12时10分，福建省泉州南安市水头镇埕边村协和五金制品厂发生一起气瓶爆炸严重事故，造成2人死亡。

●2007年7月6日19时45分，江苏省盐城市盐都县盐都区新区永昌西路，盐城市博斯达气体有限公司发生一起气瓶爆炸重大事故，造成3人死亡，1人重伤。

●2007年8月9日4时20分，河南省周口市川汇区工农路南段陈营行政村，一个体卖鱼店发生一起气瓶严重事故，造成1人死亡，1人轻伤。

●2007年8月22日7时40分，山东省菏泽市曹县运输总公司客运公司氧气供应站发生一起气瓶爆炸重大事故，造成3人死亡,2人受伤。

●2007年8月29日17时55分，湖北省黄冈市蕲春县漕河镇南门畈方圆气体厂发生一起气瓶爆炸重大事故，造成3人死亡，2人轻伤。现场充装车间倒塌，门窗破坏。

●2007年8月30日1时30分，江苏省南通市港闸区秦灶街道八里庙4组一农户家（液化石油气换瓶点）发生一起气瓶重大事故，造成4人死亡，1人受伤。

●2007年9月7日19时30分，浙江省台州温岭市太平镇东湖气体供应有限公司发生一起气瓶爆炸事故，造成1人死亡。

●2007年9月26日06时10分，吉林省临江市福临液氧站发生一起气瓶爆炸事故，造成1人死亡 。

●2007年10月4日16时00分，辽宁省辽阳市宏伟区，辽阳市金源气体厂发生一起气瓶爆炸事故，造成2人死亡。

●2007年11月11日16时15分，湖北省武汉市汉科彩钢板有限公司发生一起气瓶爆炸事故，造成2人死亡，1人受伤。

●2007年12月27日17时10分，甘肃省兰州市红古区兰州金泰矿用安全产品检测检验有限责任公司发生一起气瓶较大事故,造成3人死亡、1人重伤。

●2008年1月12日11时00分，辽宁省海城市大屯镇海城市宏伟金属结构厂发生一起气瓶爆炸事故，造成2人死亡，1人重伤，4人轻伤。

●2008年3月15日17时15分， 新疆昌吉市东方环宇投资(集团)燃气公司乌伊东路加气站内一辆个体轿车发生气瓶（车用气瓶）爆炸事故，造成2人死亡，1人轻伤，直接经济损失50万元。

●2008年4月19日19时00分, 河北省承德市平泉县泰昌制氧厂发生一起气瓶（无缝气瓶）爆炸事故,造成1人死亡，3人轻伤，直接经济损失100万元。

●2008年5月12日7时46分，江苏省通州市九圩港南通盛威金属材料有限公司发生一起气瓶爆炸事故，造成1人死亡。

●2008年6月2日15时50分，福建省福州市马尾区马尾镇新马村福州冠海工业气体有限公司发生一起气瓶爆炸事故，造成2人死亡，1人轻伤。

●2008年7月3日14时30分，陕西省榆林市丰盛源商贸有限公司发生一起气瓶爆炸事故，造成1人重伤，1人轻伤。

●2008年7月26日1时10分，贵州省贵阳市花溪区花溪村吕国亮工程机械经营部发生一起起重机械一般事故，造成1人死亡。

●2008年9月4日15时50分，甘肃省兰州市城关区和政路东街路口发生一起气瓶爆炸事故，造成10人受伤。